## Slide 1
1CREATIS; CNRS (UMR 5220); INSERM (U1206); INSA Lyon; Université de Lyon, France,
Présentation Projet Ingénieurie
Arthur GAUTHERON 1
Présents : Anouchka OLIVIER, Bassma QABBAL
Marine CHIRIATTI, Alban DAVID
05 octobre 2021

## Slide 2
Contexte
Objectifs du projet
Livrables attendus
Questions
Plan

## Slide 3
Contexte : Gliomes
Bas grade

## Slide 4
Contexte : Gliomes
3 L. Alston Fluorescence spectroscopy and image-guided neurosurgery : design and characterisation of optical devices and signal processing models on phantoms and in the operating theater, 2017
4 W. Stummer et al. Technical principles for protoporphyrin-IX-fluorescence guided microsurgical resection of malignant glioma tissue. Acta Neurochir., 140(10):995–1000, 1998.
Fig 2 : Schéma de l'infiltration des gliomes de haut grade 3
Fig 3 : Fluorescence de la PpIX induite par 5-ALA dans un gliome de haut grade 4
Difficulté à distinguer la marge tumorale de faible densité des tissus sains

## Slide 5
Laser @405nm
Laser @375nm
Shutters
Sonde
filtre
Passe haut (484 nm)
Spectromètre
Source large bande
PC
Carte contrôle (Arduino)
TTL
Trigger
0-5V
0-5V
ᶲ=200µm
Source Blanche 2
Laser
ᶲ=200µm
Bloc électro-optique
Source Blanche 1
Détection
TTL
1
2
3
Instrumentation

## Slide 6
Problématique
Tension Commande (%) max 5V
PWM Rate
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1
Arduino  PWM  Filtre Electronique

## Slide 7
Problématique

## Slide 8
Livrables Attendus
Document de synthèse (8 pages) contenant :
  Rétroplanning
  Répartition des charges dans le groupe
  Schéma Electronique (+ fichier Eagle si besoin)
  Schéma d’architecture Logicielle
  Déroulement du projet (écueils majeurs, solutions)
  Apports personnels du projet
Lien vers Dépôt Git contenant :
  Code pour carte de prototypage commentés
  Code pour système de contrôle (application ordinateur/Smartphone) commentés
  Documentation technique
Prototype et rapport de tests expérimentaux
Diapositives de la présentation orale
Un poster format A3

## Slide 9
Calendrier

## Slide 10
Evaluation
Le projet est évalué sur 2 ECTS et doit correspondre à environ 64 heures de travail personnel.
L’évaluation tient compte des éléments suivants :
respect des recommandations en termes de calendrier et rendus;
qualité des documents fournis et des présentations orales et écrites ;
qualité, pertinence, et approfondissement des études scientifiques et techniques menées.